学校实验室安全检查表

学  院：      门牌号：       实验室责任人：        检查时间：

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 “√” | 不符合 “ⅹ” |  |
| 1 | 管理制度和规程 | （1）实验室安全管理责任机制落实情况、管理制度建立和运行情况, |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （2）重要制度和仪器操作规程是否上墙 |  |  | 查看现场 |
| 2 | 安全 培训 | （1）安全知识及操作规范培训情况 |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （2）应急预案建立及演练情况 |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （3）学院实验室安全检查情况 |  |  | 查阅资料 |
| 3 | 特种 设备 | 实验室特种设备的安全管理情况，高压灭菌锅等是否建立严格的操作规程并严格执行，气瓶等是否按照规范进行存放。 |  |  | 查看现场 |
| 4 | 易燃 易爆 | （1）对易燃、易爆、剧毒品专门存储，并有专人保管，操作使用规范 |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （2）实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （3）燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识，实验室内不得乱扔烟头，不得使用明火接触易燃物质 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （4）燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （5）窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，实验设施设备安全运行，重点部位配备自动监控、安全警示标识、泄漏检测报警 |  |  |  |
|  |  | （6）各房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  | 查看现场 |
| 5 | 用电用水用气安全管理 | （1）实验室用电、用水、用气安全 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （2）仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （3）仪器设备无漏电现象 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （4）实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  | 查看现场 |
| 6 | 化学试剂安全管理 | （1）有毒有害的化学试剂实行专人管理，有有毒有害化学试剂清单，有有毒有害化学试剂登记记录、领用记录，使用记录、处置记录 |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （2） 剧毒化学品安全警示标识、操作规程清晰、醒目，配备必要的应急救援器材和设备 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （3）化学试剂按规定分类摆放，存放于符合安全规定和防护要求的地点，有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放。 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （4）危险化学品严格实行“六双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用、双人运输） |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （5）剧毒化学品应使用专用铁皮保险柜存放 |  |  | 查看现场 |
| 7 | 实验室 整洁情况 | （1）桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （2）台面、柜内药品摆放有序，实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等，实验室内不得留宿 |  |  | 查看现场 |
| 8 | 通风系统 | （1）配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气体的实验室，有吸收过滤装置，通风系统正常 |  |  | 查看现场 |
|  |  | （2）换气扇使用正常，屋顶风机固定无松动、无异常噪声 |  |  | 查看现场 |
| 9 | 废弃物 处置 | （1）有统一的化学实验废弃物标签，包含废物类别、危险类别、主要成分、产生单位、送储人、日期等信息，配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行了分类存放 |  |  | 查阅资料 |
|  |  | （2）定时清运化学实验废弃物，实验室内无大量存放、室外无堆放实验废弃物现象 |  |  | 查看现场 |